DTE/  167  / 1008 / 2022

Zabrze, dn. 26.04.2022r..

………………………….

………………………….

………………………….

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, POMIARÓW SKUTECZNOŚCI WENTYLACJI, KONTROLI SZCZELNOŚCI INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH ORAZ DORAŹNYCH NAPRAW SERWISOWYCH UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W ZABRZU SP. Z O.O.

TRYB: § 2 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

(Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn. zm.)

I. Zamawiający

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 10

41-800 Zabrze

telefon 032 373 23 00

faks 032 373 23 96

Strona internetowa: www.klinika-zabrze.med.pl

Poczta elektroniczna Działu Technicznego:  dzial.techniczny2@klinika-zabrze.med.pl

(dalej jako „Zamawiający” lub „Szpital”)

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego prowadzone jest w trybie § 2 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30 000,00 Euro, tj.  z wyłączeniem procedur Prawa zamówień publicznych.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie przeglądów konserwacyjnych układów wentylacji i klimatyzacji, pomiarów skuteczności wentylacji,  kontroli szczelności instalacji klimatyzacyjnych oraz doraźnych napraw serwisowych układów wentylacji i klimatyzacji w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.” Sygn. sprawy DTE-P/ 3 /2022

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

- czterech przeglądów konserwacyjnych w ciągu dwóch lat układów wentylacji i klimatyzacji wymienionych w § 1 pkt. a Załącznika nr 3 ,

- dwóch pomiarów skuteczności wentylacji w ciągu dwóch lat układów wentylacji wymienionych w § 1 pkt. b Załącznika nr 3 ,

- dwóch kontroli szczelności instalacji klimatyzacyjnych wymienionych w § 1 pkt. c Załącznika nr 3 ,

- dwóch przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku układów klimatyzacji wymienionych w § 1 pkt. d Załącznika nr3,

- doraźnych napraw serwisowych układów wentylacji i klimatyzacji.

Na przedmiot zamówienia składa się 1 zadanie

III. Części zamówienia

Liczba zadań: 1

Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców.

IV. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na czas określony – 2 lat.

Przeglądy, pomiary i kontrole układów wentylacji i klimatyzacji będą wykonywane w terminach

uszczegółowionych w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 3 do zaproszenia.

V. Warunki udziału w postępowaniu

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności prawa budowlanego, bhp i ppoż, oraz normami polskimi i międzynarodowymi oraz gwarantuje, że przedmiot umowy będzie zgodny z wymogami stawianymi we właściwych przepisach prawa;

- O ile jest to wymagane, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestów/certyfikatów dla materiałów i urządzeń przeznaczonych do zamontowania;

- Wykonawca zaoferuje  termin płatności min. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT;

- Zaakceptowanie postanowień umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

- Zamawiający wymaga aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w konkursie

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

- W zakresie warunków przedmiotowych, wskazanych w części V.2. ich ocena nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym, sporządzonym na druku lub według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zaproszenia.

4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części VI. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z konkursu.

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą

W celu  potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Dokumenty wymagane:

- oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie do postępowania  z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia,

2. Dokumenty przedmiotowe dodatkowo wymagane do złożenia wraz z ofertą:

- Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowy

3.	Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość, co do jej prawdziwości.

VII. Termin związania ofertą

1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis przygotowania oferty

Przygotowanie oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty, koszty jej dostarczenia do zamawiającego oraz koszty uczestnictwa w postępowaniu ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Ofertę Wykonawca składa w jednym egzemplarzu.

- Oferta, wszelkie oświadczenia wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

- Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy musi być dołączone do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.

- Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.

- Wykonawca ma obowiązek sporządzić dokumenty zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami do zaproszenia, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane wymagane przez Zamawiającego.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

- Zamawiający ustala następujący sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji przez Wykonawców:

  - Pisemnie na adres Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. M.  Skłodowskiej-Curie 10, 41-800 Zabrze:

- uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia konkursu;

- wyjaśnienie treści złożonych ofert;

- wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny;

  - Faksem na nr 032 373-23-96 oraz drogą elektroniczną na adres dzial.techniczny2@klinika-zabrze.med.pl:

- zapytania do treści zaproszenia;

- pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie wymienione powyżej.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom zawiadomienia i informacje faksem lub drogą elektroniczną. Godziny, w których dopuszczalny jest kontakt w dni robocze z Zamawiającym: 8.35-14.00

- Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zaproszenia. Zmiana zostanie doręczona Wykonawcom, którym przekazano zaproszenia.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Sprawy merytoryczne:

mgr  inż. Grzegorz Grzyb, mgr Katarzyna Hartman-Kotulla

XI. Miejsce oraz termin składania i  ofert

1.	Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 10

41-800 Zabrze

Oznakowane następująco: „Wykonanie przeglądów konserwacyjnych układów wentylacji i klimatyzacji, pomiarów skuteczności wentylacji,  kontroli szczelności instalacji klimatyzacyjnych oraz doraźnych napraw serwisowych układów wentylacji i klimatyzacji w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.” Sygn. sprawy DTE-P/ 3 /2022

Wykonawca jest uprawniony przed upływem terminu do składania ofert do wycofania lub zmiany treści oferty. W sytuacji takiej Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

2. Oferty należy składać:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 10

41-800 Zabrze

Sekretariat Dyrekcji (budynek administracji – II piętro)

do dnia 11.05.2022r. do godz. 12:00 czasu warszawskiego

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna.

XIII. Kryteria oceny oferty

- Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi

Kryterium ceny:

Cena 		- 90%

Kryterium ceny - będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14 z późn. zm.).

Kryterium czasu przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych:

Termin płatności	- 10%

Kryterium czasu przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych w dni robocze (tzn. serwerownia, bloki operacyjne, sale po operacyjne Oddziału Chirurgii i Otorynolaryngologii, Pracownia Hemodynamiki, Intensywny Nadzór Kardiologiczny, pomieszczenia apteki wraz z magazynami, sterylizacja i rozdzielnia elektryczna budynku głównego) będzie rozpatrywane na podstawie czasu przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych w dni robocze podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

Wymagany maksymalny czas przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych w dni robocze (tzn. serwerownia, bloki operacyjne, sale po operacyjne Oddziału Chirurgii i Otorynolaryngologii, Pracownia Hemodynamiki, Intensywny Nadzór Kardiologiczny, pomieszczenia apteki wraz z magazynami, sterylizacja i rozdzielnia elektryczna budynku głównego) to 24 godziny od otrzymania zgłoszenia Zleceniodawcy, a minimalny możliwy do zaoferowania termin przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych w dni robocze to 8 godzin. Maksymalny czas przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych otrzymuje 0 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 10 pkt. co oznacza że:

24 godziny  – 0 pkt

12 godzin – 5 pkt

8 godzin – 10 pkt

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje czas przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych krótszy niż 8 godzin

Zamawiający do obliczenia punktów będzie brał pod uwagę minimalny czas przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych w dni robocze tj. 8 godzin od momentu zgłoszenia Zleceniodawcy. W związku z powyższym Wykonawca, który zaproponuje termin przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych w dni robocze 8 godzin lub krótszy otrzyma maksymalną liczbę punktów przyznawaną w kryterium „czas przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych”.

Ponadto Zamawiający do umowy uwzględni czas przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych minimalny z możliwych tj. 8 godzin od momentu zgłoszenia Zleceniodawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje czas przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych w dni robocze krótszy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia Zleceniodawcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią ogłoszenia.

2. Punktacja za „cenę” będzie obliczona na podstawie wzoru:

cena najniższa spośród ofert

C =  	--------------------------------------   x 90%

cena badanej oferty

Punktacja za „Czas przystąpienia do wykonania doraźnych napraw serwisowych urządzeń priorytetowych” będzie obliczona na podstawie wzoru:

Ilość punktów uzyskana przez oferenta

P =    …………………………………………    x 10%

Max. 10 pkt

Wynik = C+G

Oferta najkorzystniejsza otrzyma max ilość punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

3.Wynik

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty, zaokrąglony do 4 miejsca po przecinku.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

XIV. Warunki umowy

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym zaproszeniu.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 zaproszenia.

XV. Możliwość zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w szczególności poprzez zmianę:

- w zakresie danych identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, rachunek bankowy, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron

- zmiany okresu realizacji umowy jeżeli z przyczyn niezależnych od obu stron umowy termin nie może być dochowany przy zachowaniu należytej staranności

- konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze  zmiany przepisów prawa

- obniżenia ceny  netto przez Wykonawcę,

- gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach,

- wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Zaproszeniem.

Zmiana osób upoważnionych do reprezentacji strony (do kontaktów) wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony

XVI. Załączniki

Załącznik nr 1:    Formularz ofertowy

Załącznik nr 2:    Oświadczenie o spełnianiu warunków 	 udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3:    Projekt umowy

Zabrze, dn. 26.04.2022r..

______________________________________

Podpis osoby uprawnionej