DTE/		/	/2022								Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. M. Curie- Skłodowskiej 10

41-800 Zabrze

648 27 75 049

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych w zakresie:

naprawy i konserwacji uzdatniaczy wody / zmiękczaczy wody, wymiany filtrów w w/w urządzeniach znajdujących się na terenie Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.  wraz z możliwością zakupu soli uzdatniającej.

Usługa obejmuje poniższe uzdatniacze/zmiękczacze wody:

- Uzdatniacz / Zmiękczacz typu Clack 1” współpracujących ze sterylizatorem  znajdującym się w Centralnej Sterylizacji:

– wymiana wkładów filtracyjnych- „wkład sznurkowy 50 MIC” – 12 szt. – wymiana raz w miesiącu,

- Stacja demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy:

- filtr AF-C2, WKŁAD MIJAR „AF-C2”- (wg. Zaleceń dostawcy) wymiana raz w  roku styczeń,

- filtr mechaniczny o mikronażu 50 µm – wymiana 12 x w roku,

- filtr mechaniczny o mikronażu 5 µm – wymiana 12 x w roku ,

- Uzdatniacz / Zmiękczacz typu LOGIX 764C Multi Tank znajdujący się w Kotłowni Szpitalnej

- Uzdatniacz / Zmiękczacz A-10:

-  z filtrem z firmy Blanca znajdujący się na Bloku Operacyjnym Laryngologii

- Pracownia  Endoskopowa Wymiana wkładu filtracyjnego 10’’

- wkład węglowy - blokowy  –  1 szt., - wymiana raz na 3 m-ce,

- Jonizator RL – 100 – Blok Operacyjny Chirurgii:

serwis co 6 miesięcy:

- wymiana modułu Auxilpack ( Polwater) nr kat. 3006 – 1 szt.

- wymiana modułu Auxilpack ( Polwater) nr kat. 3007 – 1 szt

serwis co 12 miesięcy:

- wymiana modułu Auxilpack ( Polwater) nr kat. 3006 – 1 szt.

- wymiana modułu Auxilpack ( Polwater) nr kat. 3007 – 1 szt

- wymiana modułu Auxilpack ( Polwater) nr kat. 195 (membrana) – 1 szt.

W ramach usługi serwisowej wykonawca zobowiązuje się do:

- kontroli nastaw oraz serwisu głowicy sterującej regeneracją złoża,

- bieżącego przeglądu technicznego, czyszczenia urządzeń, o których mowa powyżej,

- płukanie złoża odpowiednim preparatem,

- wymiany wkładów filtracyjnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- badanie twardości wody.

W przypadku wymiany uszkodzonych części w urządzeniach poddanych usłudze serwisowej Wykonawca każdorazowo przedstawi ofertę cenową zawierającą koszt materiału.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę serwisową urządzeń jeden raz w kwartale.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę urządzeń w terminie 24 godzin od czasu zgłoszenia (telefonicznie lub mailem) oraz zobowiązuje się do dbałości o utrzymanie parametrów pracy tzn. bezawaryjny przebieg procesów uzdatniania.

roczny koszt całkowitej usługi  serwisowej zgodny z załącznikiem nr 1a :

wartość netto………...………………………..……………...zł

podatek VAT...................................................................................................................................zł

wartość brutto................................................................................................................................zł

sól tabletkowana do uzdatniania wody w workach 25 kg: cena netto za 1 tonę ………………..………………………………………………………………………………..….zł

podatek VAT...................................................................................................................................zł

cena brutto......................................................................................................................................zł

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy