Pakiet nr 25

Parametry techniczne cewników do diagnostyki naczyń wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych, także z dostępu promieniowego

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - podać typy cewników i zakres wymiarów (JL, JR, Amplatz, MP, i.t.p.) | Pełny zestaw standardowo stosowanych typów i rozmiarów cewników diagnostycznych |  | wymagane |
| Przynajmniej jeden z rozmiarów 5F, 6F pokryty dodatkową chropowatą powłoką zmniejszająca siły tarcia | tak |  | wymagane |
| - podać światło wewnętrzne cewnika 6F (w calach i mm) | ≥ 0,055” < 0,055" | 5 1 |  |
| - sposób wykonania końcówki | Atraumatyczna |  | wymagane |
| - określić widoczność w rtg-skopii | Bardzo dobra widoczność |  | wymagane |
| - określić pamięć kształtu | Bardzo dobra |  | wymagane |
| - odporne na złamania i zagięcia (zbrojenie) |  |  | wymagane |
| -określić skuteczność przenoszenia ruchu obrotowego na koniec cewnika. | 1 : 1 |  | wymagane |
| Oferowany cewnik jest najnowszym cewnikiem zarejestrowanym przez firmę w Polsce. | tak nie | 5 0 |  |
| Punktacja razem |  |  |  |