Pakiet nr 28

Parametry techniczne cewników balonowych uwalniających Paklitaxel

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - podać zakres średnic | 2,0do 4 mm 1,5 do 5 mm | 1 3 |  |
| - podać zakres długości | 10 – 25 mm 8 do > 30 mm | 1 3 |  |
| - podać ciśnienie nominalne dla balonów 2,0-4,0 | ≥ 6 Bar |  | Wymagane |
| - podać tabelę rozszerzalności dla wszystkich średnic |  |  | Wymagane |
| - podać “crossing profile” cewnika (o średnicy 3,0 mm) | 0,026” < | 1 3 |  |
| - podać „proximal shaft” cewnika (o średnicy 3,0 mm) | ≤ 0,024” ≤0,028” | 3 1 |  |
| - podać „distal shaft” cewnika (o średnicy 3,0 mm) | ≤ 0,032” ≤0,036 | 3 1 |  |
| - podać profil wejścia cewnika (o średnicy 3,0 mm) | 0,017” < | 0 3 |  |
| - zgodność z cewnikiem prowadzącym 5F i 6F |  |  | Wymagane |
| Oferowany cewnik jest najnowszym tego typy produktem zarejestrowanym przez firmę w Polsce. |  |  | Wymagane |
| Punktacja razem |  |  |  |