Pakiet nr 3

Parametry techniczne:  akcesoria

| Parametry techniczne ad.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Torqer przeznaczony do prowadników 0,014” do 0,038” | tak , podać dane |  |
| 4 | Zakręcany mechanizm montażu na prowadniku | tak , podać dane |  |
| Parametry techniczne ad. 2 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Rampy trójdrożne wysokociśnieniowe , min.500 psi | tak , podać dane techniczne |  |
| 4 | Adapter rotacyjny męski z łącznikiem Luer Lock | tak |  |
| Parametry techniczne ad. 3 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Prowadnik -Średnice 0,018”; 0,025”,0,032” 0,035” 0,038” | tak , podać dane techniczne |  |
| 4 | Końcówki proste i „J” | tak |  |
| 5 | Dobrze widoczny w skopii , giętki | tak , opis |  |
| 6 | Długość 150 i 200 cm | tak , podać dane techniczne |  |
| 8 | Prowadnik pokryty teflonem | tak, podać dane techniczne |  |
| 9 | Doskonałe przeniesienie obrotu | tak, podać dane techniczne |  |
| Parametry techniczne ad. 4 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Y konektor wykonany z przeźroczystego materiału | tak , opis |  |
| 4 | Światło wew zastawki w Y konektorze 9,5 F | tak , opis |  |
| 5 | Zastawka Y konektora nie tracąca szczelności podczas zabiegu | tak , opis |  |
| 6 | Obrotowy mechanizm zamknięcia zastawki | tak , opis |  |
| Parametry techniczne ad. 5 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej długość minimum 140cm – wymagane, | tak , podać dane |  |
| Parametry techniczne ad. 6 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Łącznik wysokociśnieniowy |  |  |
| 4 | długość minimum 120cm | tak podać dane |  |
| Parametry techniczne ad. 7 |  |  |  |
|  | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Zestawy prowadzające elektrod do stałej stymulacji serca z rozrywalną koszulką od 9F do 11F | tak , podać dane |  |
| Parametry techniczne ad. 8 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Średnice od 5F do 10F | tak, podać dane techniczne |  |
| 4 | Dostępność średnic co 0.5F w przedziale od 5 F do 7 F | tak, podać dane techniczne |  |
| 5 | Długość 11 cm i 23 cm | tak, podać dane techniczne |  |
| 6 | Dostępność długości koszulek od 5.5cm-7.5cm w przedziale 4-7 F | tak , podać dane techniczne |  |
| 7 | Ramię boczne z kranikiem | tak |  |
| 8 | Odporność na załamania i zagięcia | tak |  |
| 9 | Zastawka hemostatyczna | tak |  |
| 10 | Atraumatyczna końcówka | tak |  |
| 11 | Pokrycie kaniuli ułatwiające wprowadzenie koszulki | tak |  |
| 12 | Igła prosta ostro zakończona kompatybilna z prowadnikiem 0,038” | tak , podać dane techniczne |  |
| Parametry techniczne ad. 9 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Inflator - od 0 do 30 atm. Pojemność min 20 ml z ruchomą „męską końcówką” przełącznik mechanizmu „szybka- wolna inflacja” z blokadą umieszczony w rękojeści -wyposażony w dren wysokociśnieniowy o długości ok.25 cm i kranik trójdrożny | tak , podać dane |  |
| Parametry techniczne ad. 10 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Kranik trójdrożny luer – lock z indykatorem pozycji otwarty/zamknięty, odporny na działanie lipidów | tak , podać dane |  |
| Parametry techniczne ad. 11 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | cewnik - 6 otworów bocznych | tak , podać dane techniczne |  |
| 4 | rozmiar cewnika 7,8,9 F | tak , podać dane techniczne |  |
| 5 | igła prosta 18G x 7 cm | tak , podać dane techniczne |  |
| 6 | prowadnik 0,38" typ J x 48 cm | tak , podać dane techniczne |  |
| 7 | strzykawka 10 ml | tak , podać dane techniczne |  |
| Parametry techniczne ad. 12 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Przeźroczysta zapinana na rzep | tak , podać dane techniczne |  |
| Parametry techniczne ad. 13 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Mandryn stalowy 0,025-0,035” > 50 cm | tak , podać dane techniczne |  |
| Parametry techniczne ad. 14 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | x |  |
| 2 | Producent | x |  |
| 3 | Igła do nakłuwania naczyń krwionośnych, - 18G X 120 mm -18G X 70mm - kompatybilność z standardowo stosowanymi prowadnikami 0,035” wymagana | tak , podać dane techniczne |  |
| Parametry techniczne ad. 15 |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa |  |  |
| 2 | Producent |  |  |
| 3 | Elektrody czasowe zagięte 5 -6 F z dwoma prowadnikiami 1. długość całkowita minimum 110 cm- wymagane 2. sztywność elektrody umożliwiająca łatwe manewrowanie (obrót proksimum do części dystalnej 1 : 1) - wymagane 3. rezystencja prox. < 40 Ohm, dystalny < 20 Ohm - wymagane | tak , podać dane techniczne |  |

…………………………………………

Podpis Wykonawcy