Pakiet nr 34

Parametry techniczne prowadników wieńcowych standardowych (PCI)

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiał stal i platyna | Tak |  | Wymagane |
| Średnica 0,014” | Tak |  |  |
| Długość 175,195 i 300 | Tak |  | Wymagane |
| Końcówka „J” i prosta | Tak |  | Wymagane |
| Wskaźnik radiologiczny na długości min 25mm | Tak |  | Wymagane |
| Sztywna część proksymalna | Tak |  |  |
| Prowadniki dostępne w wersjach różniących się stopniem giętkości części dystalnej | min. z końcówką bardzo miękką, z końcówką miękką, z końcówką średnią, z końcówką sztywną i z końcówką bardzo sztywną |  | Wymagane |
| Prowadnik jest najnowszą wersją danego prowadnika oferowanego przez firmę w Polsce. | Tak Nie | 5 0 |  |
| Punktacja razem |  |  |  |