Pakiet nr 35

Parametry techniczne prowadników do PCI do „trudnych zmian” i krętych naczyń (CTO)

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - dostępne powłoki hydrofilne i hydrofobowe |  |  | Wymagane |
| - podać cechy określające widoczność końcówki prowadnika w rtg skopii | Bardzo dobra widoczność końcówki |  | Wymagane |
| - podać i opisać ewentualną obecność w ofercie prowadników z markerami długości w dystalnej części | Markery Brak | 3 1 |  |
| - różne typy sztywności prowadnika w ofercie | Minimum 3 > | 3 | Wymagane |
| dostępność końcówek „J” |  |  | Wymagane |
| - opisać cechy prowadnika przydatne do udrażniania –CTO | Dostępne prowadniki o zwężającej się końcówce do 0,009” Powłoka hydrofilna Sztywna konstrukcja Specjalna konstrukcja końcówki prowadnika dedykowana do CTO | 5 5 5 5 |  |
| - możliwość przedłużenia prowadnika i/lub długie w ofercie |  |  | Wymagane |
| Oferowany prowadnik musi być najnowszym produktem zarejestrowanym przez firmę w Polsce. |  |  | Wymagane |
| Prowadniki z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali | Tak, opisać | 1-6 max wartość dla stopu nitynylowego |  |
| Szeroki wybór prowadników (min. 15 rodzajów, w tym min 7 końcówek do udrożnień) | Tak / wymienić z nazwy wszystkie dostępne prowadniki | 1 punkt za każdy dostępny prowadnik |  |
| Punktacja razem |  |  |  |