Pakiet nr 43A

Parametry techniczne stentów kobaltowo-chromowych w tym „stożkowych” z polimerem biodegradowalnym uwalniającym sirolimus

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Podać zakres długości | min. 30-60 mm > |  | Wymagane |
| Podać zakres średnic proksymalna / dystalna | min. 2,75 / 2,25 – 3,5 / 3,0 mm |  | Wymagane |
| Podać nominalny BP | >7 Bar |  | Wymagana |
| Podać RBP | ≥ l4 Bar |  | Wymagane |
| Podać profil zaciśniętego stentu 3,0 mm | min. dla 3,0 / 2,5 mm ≥ 0,036” < 0,036” | 0 1 |  |
| Zgodność poszczególnych rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 6F |  |  | Wymagane |
| Zgodność z cewnikiem prowadzącym 5F |  |  | Wymagana |
| Opisać rodzaj materiału, z którego wykonany jest stent i podać nazwę uwalnianego leku |  |  |  |
| Podać grubość ścianki | ≤0,070mm > | 1 0 |  |
| Oferowany stent musi być najnowszym produkowanym przez firmę stentem zarejestrowanym w Polsce. |  |  | Wymagane |
| Punktacja razem |  |  |  |