Pakiet nr 56

Parametry techniczne stentów DES do bifurkacji o różnej średnicy części proksymalnej i dystalnej montowane na balonie

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - podać nominalny BP | ≥ 6 Bar |  | Wymagane |
| - podać RBP | ≥l4 Bar |  | Wymagane |
| - podać zakres długości | min. 15;18,23 mm < > | 0 1 |  |
| -- podać zakres średnic w części dystalnej | min 2,5-3,75 |  | Wymagane |
| -- podać zakres średnic w części proksymalnej | min 3,25-4,50 |  | Wymagane |
| -podać czas uwalniania leku | ≤ 9 tygodni >9 tygodni | 1 0 |  |
| Stent jest najnowszą wersją danego stentu oferowanego przez firmę w Polsce. | Tak Nie | 5 0 |  |
| Punktacja razem |  |  |  |