Pakiet nr 1

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny prosty i zagięty, długie i krótkie. - kompatybilne z standardowymi cewnikami diagnostycznymi i prowadzącymi – wymagane długość – 150cm 5pkt długość – 260cm 5pkt większy zakres długości łącznie – 5pkt | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 3

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torquer 1. sposób zakładania na prowadnik - typu „zakręcany” wymagane 2. pewność uchwycenia prowadnika - wymagana | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rampa trójdrożna (płytka, manifold) wysokociśnieniowa, - opisać zakres ciśnień, w których płytka jest szczelna (psi) - pełny zakres ruchomości kraników - wymagane - kompatybilność ze standardowo używanymi cewnikami i łącznikami Y - wymagane - winna mieć Female Luer Lock Rotary Adapter – wymagane | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Prowadniki standardowe diagnostyczne proste i J, długie i krótkie. - kompatybilne z standardowymi cewnikami diagnostycznymi i prowadzącymi – wymagane | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Łącznik Y (Y-conector) (dostępność podwójnego łącznika do bifurkacji wymagana) - światło wewnętrzne zastawki (min. 9,5F) - wymagane - przezroczysty - wymagane - szczelna wysokociśnieniowa zastawka w konektorze - wymagana - szczelna zastawka przy ruchomym prowadniku i cewniku – wymagana -dostępność rozgałęzionych | 1800 |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik niskociśnieniowy 1. przedłużacz do pompy infuzyjnej Luer Lock- wymagane 2. przeźroczysty- wymagane 3. długość minimum 140 cm – wymagane | 6000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Łączniki wysokociśnieniowe 1. określić wytrzymałość na ciśnienie w psi, min. – 1 pkt, śr. – 2 pkt, max. – 3 pkt - długość minimum 120 cm - wymagane - zbrojone - wymagane - przeźroczyste – wymagane | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Introducery do implantacji elektrod do stałej stymulacji serca 9 – 11F długie i krótkie -koszulka rozdzierana 1 pkt -koszulka rozcinane 3 pkt | 800 |  |  |  |  |  |
| 8. | Introducery dotętnicze, w tym do tętnicy promieniowej od 5F do 10F, tzw. długie i krótkie z igłą w zestawie 1. atraumatyczne - wymagane 2. szczelna zastawka - wymagane 3. niski opór wprowadzania cewnika – wymagane | 3500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Inflatory 1. podać pojemność (min. 20 ml) 2. podać skalę ciśnień 3. opisać ergonomiczność rękojeści 4. dobrze widoczna, fluoryzująca skala manometru 5. czytelna skala pojemności inflatora 1. Ocena pojemności – 20 ml 1 pkt / >20 ml maksymalna ilość 3 pkt 2. Skala ciśnień do 24 Bar 1 pkt / > 24 ml maksymalna ilość 3 pkt. 3. Fluoryzująca skala manometru, tak - 3 pkt, nie - 1 pkt 4. Czytelna skala pojemności inflatora (inny kolor tłoka i skali), tak - 3 pkt, nie – 1 pkt | 1700 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kraniki trójdrożne - pełny zakres ustawień kranika - wymagane - przeźroczystość - wymagane - potwierdzić szczelność kranika do ciśnień typowych dla wentrikulografii (750 psi) - wymagane | 800 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do nakłucia worka osierdziowego | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Opaska uciskowa pneumatyczna do tętnicy promieniowej, z możliwością repozycji miejsca ucisku – 0 pkt. Lub Opaska uciskowa sprężynowa z możliwością regulacji siły ucisku pokrętłem oraz markerami siły nacisku do tętnicy promieniowej, z możliwością repozycji miejsca ucisku – 5 pkt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 13. | Mandryn stalowy 0,025-0,035” > 50 cm | 80 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła do nakłuwania naczyń krwionośnych, - 18G X 120 mm -18G X 70mm - kompatybilność z standardowo stosowanymi prowadnikami 0,035” wymagana | 150 |  |  |  |  |  |
| 15 | Elektrody czasowe zagięte 5 -6 F z dwoma prowadnikiami 1. długość całkowita minimum 110 cm- wymagane 2. sztywność elektrody umożliwiająca łatwe manewrowanie (obrót proksimum do części dystalnej 1 : 1) - wymagane 3. rezystencja prox. < 40 Ohm, dystalny < 20 Ohm - wymagane 4. zróżnicowanie konektorów różnymi kolorami, tak – 5 pkt, nie – 0 pkt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowy opis parametrów znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 4

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw zamykający do tętnicy udowej z korkiem poliglikolowym Biodegradowalny – 10pkt | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 11A

Producent............................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			 Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kopułka ciśnieniowa kompatybilna z transducerami CPJ840J5 CPJ840J6 po 5 pkt za każdy | 250 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 11B

Producent............................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			 Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linie pomiarowe ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem ARGON DTXPlus lub równoważne nalepki do oznaczania miejsca pomiaru ciśnienia – 1 pkt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 13

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			 Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bioptomy 7F Wraz z zestawem do wprowadzania 7 -9 F wymagane Długości w zakresie min. od 50-104 cm – wymagane Najnowszy produkt zarejestrowany w Polsce – 5 pkt. | 12 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

- *Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 15

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................			 Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Introducery (tzw. “koszulki dotętnicze”) 5-7F do tętnicy promieniowej hydrofilne z światłem wewnętrznym większym o 1F. Zestaw z mini prowadnikiem i igłą 21G Akceptujące prowadnik 0.021”- 5pkt Długość w przedziale 7- 11 cm – 5 pkt Boczny port – 5 pkt Dostępne średnice od 4-6 Fr – 5 pkt Konstrukcja zastawki hemostatycznej Pokrycie kaniuli ułatwiające wprowadzenie. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 18

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................			 Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Introducery (tzw. “koszulki dotętnicze”) zbrojone atraumatyczne długie ≥ 40cm; 5F-7F 1. szczelna zastawka - wymagane 2. niski opór wprowadzania cewnika- wymagane 3. utrzymanie drożności bez załamania w pozycji siedzącej pacjenta – wymagane 5-6 F – 1 pkt 7F – 1 pkt | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 21

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................		 wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................		 Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody czasowe zagięte 5 F z balonikiem 1. długość całkowita minimum 110 cm- wymagane 2. sztywność elektrody umożliwiająca łatwe manewrowanie (obrót proksimum do części dystalnej 1 : 1) - wymagane 3. rezystencja prox. < 40 Ohm, dystalny < 20 Ohm - wymagane 4. zróżnicowanie konektorów różnymi kolorami, tak – 5 pkt, nie – 0 pkt | 40 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

- *Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 22

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik elektroniczny do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z opcją wirtualnej histologii kompatybilny z ultrasonografem F. Volcano Sterylny rękaw w zestawie – 10 pkt | 10 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

- Pakiet nr 23

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ...................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia.....................

Certyfikaty jakości................................ 			 Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki Swana Ganza 7F 110cm - kompatybilny z systemem ATTAIN 6216A i monitoremPhilips M60 1.cewnik pokryty heparyną – 5 pkt 2. nietrombogenny, apirogenny, dobrze widoczny w rtg, trwały profil J, termistor 40 mm od końca cewnika, czterodrożny (balon, termistor, port dystalny i proksymalny) – wymagane | 160 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

- *Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 25

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ...................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia.....................

Certyfikaty jakości................................			Sposób sterylizacji produktu………………………………………

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki diagnostyczne Szczegółowy opis parametrów technicznych, które poddane będą ocenie jakości podać wg załącznika nr 6 | 3 000 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 26

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................			 Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki prowadzące do PCI tętnic wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych /89 rodzajów/ Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 | 1800 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

- Pakiet nr 26A

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................			 Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacz cewnika prowadzącego typu „monorail” z miękką atraumatyczną końcówką, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F – wymagane średnica zewnętrzna < 0,06” – 5 pkt średnica zewnętrzna ≥ 0,06” – 0 pkt prowadnica typu halfpipe – 20 pkt | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

- Pakiet nr 28

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ...................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia.....................

Certyfikaty jakości................................ 			 Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowy uwalniający Paklitaxel Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 | 60 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 29

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 		Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe standardowe Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 | 600 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 29A

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 		Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe do CTO rozmiar 0,75 -0,9 mm wymagane Długość min. 10-20 mm - wymagane RBP min. 18 atm. – wymagane Najnowszy produkt zarejestrowany w Polsce – 5 pkt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

- Pakiet nr 30

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 		Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe niskoprofilowe. Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 | 800 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 31

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ...................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia.....................

Certyfikaty jakości................................ 			 Sposób sterylizacji produktu……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe niepodatne do postdilatacji Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 | 900 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 32

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia ......................

- Rok produkcji urządzenia ...................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia.....................

Certyfikaty jakości................................ 			 Sposób sterylizacji produktu ……………………………………...

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balon do kontrapulsacji 20-50 CC 1. kompatybilny z urządzeniem firmy Datascope - wymagane 2. możliwość wprowadzenia balona „bez koszulki” – wymagane 3. trzy objętości - wymagane 4. atraumatyczny- wymagane 5. kanał pomiaru ciśnienia odporny na wykrzepianie- wymagane 6. odporny na zagięcia i złamania - wymagane 7. zakres objętości pomiędzy 20CC a 50CC wymagane Obecność znaczników początku i końcu balonu – 4 pkt. Kompatybilny z koszulką 7,5F - 4 pkt. | 15 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

- *Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 33

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trombektom aspiracyjny - minimalne pole powierzchni przekroju dla cewnika 6F nie mniejsze niż 0,082mm2 (wymagane) - strzykawka aspiracyjna o pojemności co najmniej 60 cm3 (wymagane) - kompatybilności z cewnikiem prowadzącym 6F- wymagane - kompatybilności z prowadnikiem do PCI 0,014- wymagane - kompatybilności z cewnikiem prowadzącym 5F- 5pkt | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce – .

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 34

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ...................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia.....................

Certyfikaty jakości................................			Sposób sterylizacji produktu………………………………………

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki wieńcowe standardowe Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 | 100 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 35

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................                              Sposób sterylizacji produktu………………………………………

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki do PCI do „trudnych zmian” i krętych naczyń Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 | 2 200 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 36

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................                              Sposób sterylizacji produktu………………………………………

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt do rotablacji wieńcowej z możliwością dzierżawy konsoli Cewnik do aterektomii rotacyjnej - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku - zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm - długość cewnika co najmniej 130 cm >130cm – 1 pkt | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik - długość 330 cm - średnica 0.009” - dostępne co najmniej dwie sztywności prowadnika „miękk”i i „sztywny” - końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Konsola elektroniczna ROTAPro - możliwość uzyskania obrotów w zakresie co najmniej od 0 do 180 tyś. na minutę >180 tyś. – 1 pkt - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm. - czytelny panel sterowania - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | 24 miesiące |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 40

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent Co-Cr kryty powłoką poliuretanową (stent graft) Stent kryty (stent graft) - zakres rozszerzalności min. 2,5 -5.0 – wymagane; - długość min 18-25mm - wymagane -zakres rozszerzalności 2,5 -5.0 < 5 pkt -profil stentu < 1,8mm – 5 pkt -długość < 18-25mm<; 5 pkt (dłuższe lub krótsze) | 4 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 42

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent kobaltowo-chromowy (slotted tube) z polimerem wydzielający sirolismus lub analogii (DES) możliwość skrócenia DAPT Szczegółowy opis parametrów technicznych podać wg załącznika nr 6 | 500 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 42A

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent kobaltowo-chromowy z polimerem wydzielający sirolismus lub analogii (DES) Szczegółowy opis parametrów technicznych podać wg załącznika nr 6 | 350 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

- Pakiet nr 42B

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent kobaltowo-chromowy pokryty węglikiem krzemu z biodegradowalnym polimerem wydzielający sirolismus (DES) o długości do 30mm | 450 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stent kobaltowo-chromowy pokryty węglikiem krzemu z biodegradowalnym polimerem wydzielający sirolismus (DES) o długości powyżej 30mm Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 | 50 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

- Pakiet nr 43A

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty kobaltowo-chromowe długie w tym „stożkowe” z polimerem biodegradowalnym uwalniającym sirolimus Szczegółowy opis parametrów technicznych podać wg załącznika nr 6 | 90 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

* Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

- Pakiet nr 44

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent kobaltowo-chromowy z biodegradowalnym polimerem wydzielający paklitaxel lub sirolimus lub jego analogii (DES) Szczegółowy opis parametrów technicznych podać wg załącznika nr 6 | 800 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

- Pakiet nr 46

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulatory SSIR MRI wraz z opaskami dla pacjenta | 160 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody MRI do stymulatora SSIR ≤ 7F | 160 |  |  |  |  |  |
|  | Szczegółowy opis parametrów technicznych podać wg załącznika nr 6 |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 47

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulatory DDDR MRI z funkcjami antyarytmicznymi wraz z opaskami dla pacjenta | 380 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody MRI do stymulatora DR ≤ 7F | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kable pomiarowe | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 48

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator CRTP MRI wraz z opaskami dla pacjenta | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody lewokomorowe MRI (wszystkie rodzaje) | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody przedsionkowe MRI ≤ 7F | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody komorowe MRI ≤ 7F | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw wprowadzający do elektrody lewokomorowej | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 50

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący MRI (opcja DF-4) minimum 35 J wraz z opaskami dla pacjenta | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do wprowadzania elektrody lewokomorowej | 65 |  |  |  |  |  |
| 3. | elektroda defibrylująca MRI jedno i dwu „coilowa” | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | elektroda lewokomorowa MRI (wszystkie rodzaje) | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | elektrody przedsionkowe MRI ≤ 7F dostępność elektrod lewokomorowych wielopolowych | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 51

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiowerter ICD VR MRI wraz z opaskami dla pacjenta | 90 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca MRI (jedno lub dwu „colilowe”) | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 52

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiowerter ICD DR MRI wraz z opaskami dla pacjenta | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca MRI (jedno lub dwu „colilowe”) | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda przedsionkowa MRI ≤ 7F | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 |  |  | RAZEM |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

- *Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 55

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ucisk styropianowy do tętnicy udowej Symetryczny – 0 pkt Różne powierzchnie nacisku – 5 pkt | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 56

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty DES do bifurkacji o różnej średnicy części proksymalnej i dystalnej montowane na balonie Szczegółowy opis parametrów technicznych wg załącznika nr 6 | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

- Pakiet nr 60

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia (prowadnik FFR lub sonda FFR)..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) kompatybilny z ultrasonografem F. Volcano lub Sonda FFR w postaci mikro cewnika typu monorail z użyczeniem kompatybilnej z cewnikami konsoli Torquer w zestawie – 5 pkt Sonda prowadzona po klasycznym prowadniku wieńcowym 0,014” – 5 pkt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

* Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 61

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Opis oferowanego sprzętu/ Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszulki poszerzające Byrd polipropylenowe (pary składające się z koszulki zewnętrznej i wewnętrznej) Liczba sztuk oznacza tu liczbę par | 80 | 1. cieniodajne, o długości 33/38 cm (standardowe) (koszulka zewnętrzna + wewnętrzna), oraz o długości 41/46cm, jałowe, pakowane indywidualnie lub parami, średnica 7F-13F wymagane; średnica <7F-13F<; 5pkt, |  |  |  |  |
| 2. | Rączka do chwytania plastikowych koszulek poszerzających Byrd | 10 | 2. otwór umożliwiający przeprowadzenie mandrynu blokującego, jałowa, pakowana indywidualnie, |  |  |  |  |
| 3. | Uniwersalny mandryn blokujący całą długość kanału wewnętrznego elektrody – 5 pkt | 8 | 3. do usuwania elektrod o średnicy wewnętrznej od 0,016 cala do 0,032 cala, jałowy, pakowany indywidualnie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 62

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pętle chwytające typu „pojedyncze lasso” wraz z cewnikiem wymagana: długość cewnika powyżej 120 cm – 0 pkt dłuższy - 5 pkt długość pętli lasso powyżej 140 cm - 5pkt Jałowe, pakowane indywidualnie Pętle w rozmiarach „oczka”pętli 2mm-30 mm. | 8 |  |  |  |  |  |

- Wartość pakietu netto:

- Wartość pakietu brutto:

* Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 70

Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw operacyjny do angiografii (do wszczepiania rozruszników i ablacji) o składzie: - miska plastikowa 200-250ml - 3 szt. miseczka 200 ml – 0 pkt miseczka 250 ml – 2 pkt - serweta angiograficzna wykonana z włókniny foliowanej polietylenowo- polipropylenowej w rozmiarze 320-340 x 240-250 cm z dwoma otworami 10x15cm owalnymi wypełnionymi folią- 1 szt. - serweta podfoliowana na stolik narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm (dopuszczone do +10cm), do owinięcia zestawu – 1 szt. (serweta nieprzemakalna – 2 pkt) - strzykawka luer lock (3 częściowa) 20 ml – 1 szt. - strzykawka (2 częściowa) 20ml – 1 szt. - osłona foliowa z gumką (25-35 cm połowa obwodu gumki w stanie spoczynku÷ 67-77 cm połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym )x36cm wysokość – 1szt. - osłona foliowana z gumką (27-38 cm połowa obwodu gumki w stanie spoczynku ÷107-117 cm połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym)x56cm wysokość– 1 szt. - fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 41cm. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep; troki mocowane ultradźwiękowo, rozmiar XL - fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep; troki mocowane ultradźwiękowo. rozmiar XL – 1szt. - kompresy gazowe 7,5x7,5cm do 10x10cm, 17-nitkowe, 8- warstwowe z podwijanymi brzegami – 50szt. - ręczniki chłonne z włókniny kompresowej 20x40cm – 1szt. - igła 0,8mm x4,0mm - 1 szt. - korcang plastikowy 19cm- 1 szt - tupfer z gazy 17n kula 50x50 cm – 4 szt -osłonka jednorazowa na osłonę ołowianą na tarczycę – 2 szt. (4pkt) | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Serwetki jałowe do rąk 50 x 40 pakowane pojedynczo wykonane z cellulozy | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 70A

Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe narzędzia chirurgiczne Kleszczyki homeostatyczne Halstead – Mosquito odgięte metalowe jednorazowe sterylne 12-14cm | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozwieracz do ran Weitlener jednorazowy metalowy sterylny tępo/tępy, ząbki od 3-4, dł.14-16cm Rozwieracz – 16cm – 2 pkt | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki naczyniowe proste metalowe jednorazowe sterylne ostre/ostre dł.11-12cm | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki chirurgiczne metalowe jednorazowe sterylne proste tępo/tępe dł.15-16cm | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Narzędzie chirurgiczne igłotrzymacz metalowe jednorazowe sterylne dł.15-16cm | 800 |  |  |  |  |  |
| 6 | Narzędzie chirurgiczne pęseta anatomiczna metalowa jednorazowa sterylna dł.14-16cm | 800 |  |  |  |  |  |
| 7 | Narzędzie chirurgiczne pęseta chirurgiczna metalowa jednorazowa sterylna dł.14-16cm | 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Narzędzie chirurgiczne pean z zakrzywioną pod kątem około 90 stopni końcówką metalowy jednorazowy sterylny dł.15-17cm Pean zakrzywiony 90 stopni – 17cm – 2 pkt Pean zakrzywiony z wąska końcówką – 2 pkt | 800 |  |  |  |  |  |
| 9 | Skalpel chirurgiczny jednorazowy nr.26 na rączce | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 71

Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw operacyjny do angiografii typu MULTIPLEX ANGIO zawierający: - miska plastikowa 250-500 ml – 2 szt. miseczka 250 ml – 0 pkt miseczka 250 i 500 ml – 2 pkt - kompresy gazowe 17-nitkowe 8-warstwowe, rozm. 7,5 cm x 7,5cm do 10x10cm, z podwijanymi brzegami – 30 szt. - fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 41cm. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep; troki mocowane ultradźwiękowo, rozmiar XL– 1 szt. - serweta angiograficzna wykonana z włókniny foliowanej polietylenowo- polipropylenowej, włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą 120cm-150cm, w rozmiarze 340 x 230 cm z panelem foliowym i 2 otworami udowymi okrągłymi o średnicy 12 cm i jednym otworem promieniowym prawym o średnicy 10 cm, z przylepcem wokół otworów – 1 szt. - ręczniki chłonne z włókniny kompresowej w rozmiarze 20cm x 40cm – 1 szt. - osłona foliowa z gumką (17-27cm połowa obwodu gumki w stanie spoczynku ÷55-65cm połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym)x30cm wysokość-2 szt. - osłona foliowa z gumką (27-38 połowa obwodu gumki w stanie spoczynku ÷107-117 połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym )x 56cm wysokość , okrągła z gumką – 1 szt. - osłona foliowa z gumką (23-33 połowa obwodu gumki w stanie spoczynku ÷97-107 połowa obwodu gumki w stanie rozciągnietym)x91 cm wysokość, prostokątna z gumką – 1 szt. - serweta podfoliowana na stolik narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm (dopuszczone do +10cm), do owinięcia zestawu – 1 szt. (serweta nieprzemakalna – 2 pkt) - serweta wysokochłonna w rozmiarze 90cm x 60cm (+/- 10cm) – 1 szt. - strzykawka luer lock (3 częściowa) 20 ml – 1 szt. - strzykawka (2 częściowa) 10 ml – 1 szt. - igła 0,8 x 40 mm – 1 szt. - ostrze wysuwane nr 11 („bezpieczne”) - osłonka jednorazowa na osłonę ołowianą - osłony na tarczycę tarczycę – 2 szt. (4pkt) | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkłady chłonne Podkład chłonny jałowy do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie przed płynami. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa. We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar 60x90cm (±10cm), masa podkładu min. 95g, chłonność nie mniej niż 2000g wg ISO 11948-1 lub norm równoważnych. Opakowanie A’1 sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 72

- Producent.........................

- Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

- Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

- Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik do elektrody unipolarny z końcówką IS-1 ze śrubokrętem w zestawie – 5pkt | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

* Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 73

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet elektrod do zabiegów elektrofizjologicznych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | elektroda 4-polowa o stałej krzywiźnie - Długość co najmniej 110 cm – wymagane - Średnica cewników 5 lub 6F do wyboru – wymagane - Różne krzywizny cewników (minimum 4) – wymagane - Różne odstępy pomiędzy pierścieniami ( minimum 3 ) – wymagane więcej – 5 pkt | 80 |  |  |  |  |  |
| 1a. | Elektroda 4-polowa sterowalna | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | kabel do elektrody 4-polowej | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | elektroda 10-polowa o stałej krzywiźnie do zatoki wieńcowej z dostępu górnego - Długość co najmniej 60 cm – wymagane więcej – 5 pkt - Średnica cewników 5F lub 6F do wyboru – wymagane - Krzywizna cewnika dedykowana do zatoki wieńcowej (CS) – wymagane | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | elektroda 10-polowa sterowalna do zatoki wieńcowej z dostępu dolnego - Długość co najmniej 110 cm – wymagane więcej – 5 pkt - Średnica cewnika 6F – wymagane - Zmienna krzywizna do mapowania CS z dostępu dolnego - wymagane - Minimum 2 różne odległości między pierścieniami do wyboru – wymagane | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | kabel do elektrod 10-polowych sterowalnych i niesterowalnych | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | elektroda 20-polowa sterowalna do mapowania prawego przedsionka - Długość co najmniej 100 cm – wymagane więcej – 5 pkt - Średnica cewnika 7F – wymagane - Zmienna krzywizna do mapowania prawego przedsionka z dostępu dolnego – wymagane - Minimum 2 różne odległości między pierścieniami do wyboru – wymagane | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | kabel do elektrody 20-polowej | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | elektrody ablacyjne klasyczne 4mm i 8mm - Długość co najmniej 110cm – wymagane więcej – 5 pkt - Średnica cewnika 7F – wymagane - Elektroda dwukierunkowa – wymagane - Min. dwa stopnie sztywności cewnika – wymagane - Min. 5 krzywizn – wymagane więcej – 5 pkt - Końcówka 4mm i 8 mm do wyboru przez Zamawiającego – wymagane - dostępna elektroda dwukierunkowa asymetryczna 8mm z płynną regulacją sztywności, o końcówce ukształtowanej anatomicznie (wgłębienie na tipie elektrody polepszające przyleganie do tkanki), dedykowanej do ablacji cieśni – wymagane | 26 |  |  |  |  |  |
| 9 | kabel do elektrody ablacyjnej klasycznej do współpracy z generatorem Stockert | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | elektrody ablacyjne chłodzone - Długość co najmniej 100cm – wymagane więcej – 5 pkt - Średnica cewnika 7F – 8F wymagane - Elektroda dwukierunkowa – wymagane - Min. 3 krzywizny w tym asymetryczna – wymagane - Końcówka 4mm – wymagane | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | kabel do elektrody ablacyjnej chłodzonej do współpracy z generatorem Maestro 4000 | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 | dren do elektrody ablacyjnej chłodzonej do współpracy z pompą MetriQ | 70 |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektroda uziemiająca pacjenta dla dorosłych 9’ 2,7m, kompatybilna z systemem Covidien - Pokryta hydrożelem – 1 pkt. - Hipoalergiczna – 1 pkt | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

* Oferowany sprzęt musi być najnowszym produkowanym przez firmę sprzętem zarejestrowanym w Polsce

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 75

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość szt. | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej Zestaw do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej zawierający (wymagane): - koszulka transseptalna z zastawką hemostatyczną 8-8,5F (minimum 2 krzywizny w tym SL0 oraz Mullinsa lub analogiczne) więcej krzywizn – 1 pkt za każdą - rozszerzacz - igła Brockenbrougha - prowadnik | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić

Pakiet nr 76

Producent.........................

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia......................

Rok produkcji urządzenia ..................			wymagane: 2020 i później

Świadectwo dopuszczenia....................

Certyfikaty jakości................................ 			Sposób sterylizacji produktu…………………………………….

| Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Ilość | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do krioablacji żył płucnych Cewnik do krioablacji – 1szt. kąt odchylenia cewnika do 30º - 0 pkt >30º - 5 pkt. Koszulka sterowalna – 1 szt. maksymalny kąt odgięcia 90-130º - 0pkt >130 – 5 pkt. Łącznik elektryczny – 1szt. Łącznik gazowy – 1 szt. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa kompatybilnej z cewnikami konsoli | 28 sesji |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto:

*Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta

*Inne istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej – wymienić