## 2. PAKIET A
| Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
2. PAKIET A. Mycie i dezynfekcja narzędzi medycznych i sprzętu endoskopowego
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | dostępne opakowanie | jednostka | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (5x6) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (7+(7x8) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Preparat do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego oraz innych wyrobów medycznych.W postaci proszku całkowicie rozpuszczalnego w wodzie.Bez konieczności dodatku aktywatora. Na bazie nadwęglanu sodu.Działanie: B,V,F Tbc,S(w tym Clostridium difficile) do 15 min. Możliwość sporządzenia różnych stężeń r-r, o działaniu sporobójczym. Bezpieczny dla sprzętu, nie powodujący korozji. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych . Aktywność roztworu do 24 godzin. | Opakowanie 1 kg | op. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Preparat do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego oraz innych wyrobów medycznych.W postaci proszku całkowicie rozpuszczalnego w wodzie.Bez konieczności dodatku aktywatora. Na bazie nadwęglanu sodu.Działanie: B,V,F Tbc,S(w tym Clostridium difficile) do 15 min. Możliwość sporządzenia różnych stężeń r-r, o działaniu sporobójczym. Bezpieczny dla sprzętu, nie powodujący korozji. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych . Aktywność roztworu do 24 godzin. | Opakowanie 5 kg | op. | 45 |  | 0 |  | 0
3 | Paski testowe do kontroli w/w roztworu | opakowanie 1 szt. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1. Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE) (nie dotyczy poz. 3).
2. dokumenty potwierdzające spełnienie norm EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476, PN 13704 (nie dotyczy poz. 3)
3. aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH) (nie dotyczy poz. 3)
4. ulotki, opisy, ksero etykiety potwierdzające zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..

## 3. PAKIET B
| Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
3. PAKIET B. Dezynfekcja powierzchni trudnodostępnych na bazie alkoholu
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | dostępne opakowanie | jednostka | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (5x6) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (7+(7x8) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Preparat do dezynfekcji małych powierzchni czystych,na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych, nie zawierający aldehydów,spektrum działania: B, F, MRSA, V (HIV, HBV, HCV, Vaccina, Polio, Adeno, Rota), prątki w czasie do 1 minuty. Preparat gotowy do użycia w opakowaniu 1L z rozpylaczem. | butelka 1 l z rozpylaczem | op. | 170 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1. Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE)
2. aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH)
3. ulotki, opisy, ksero etykiety potwierdzające zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..

## 4. PAKIET C
Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022
Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
4. PAKIET C. Preparaty do dezynfekcji powierzchni w obecności substancji organicznych.
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | JEDNOSTKA MIARY | szacowana ilość tabletek | oferowana wielkość opakowania (ilość tabletek w op.) * | ilość opakowań - wpisuje Wykonawca po przeliczeniu ilości tabletek na pełne opakowania - z zaokrągleniem w górę | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (6x7) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (8+(8x9) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru, do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia. Łatwo rozpuszczalny w wodzie, w postaci tabletek. Spektrum działania na powierzchnie niezanieczyszczone substancjami organicznymi - B,F,V, Tbc, S (Clostridium difficile,Bacillus subtilis) do 1000 ppm , czas działania do 15 minut. Spektrum działania na powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi- B,F,V,Tbc, S (Clostridium difficile) do 10 000 ppm, czas działania do 15 minut. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni stykających się z żywnością - potwierdzona przez producenta. Opakowanie do 300 tabl. | tabletki | 11000 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1.-Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE)
2. aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH)
3. ulotki, opisy, ksero etykiety potwierdzające zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia
4. dokumenty potwierdzające działanie bójcze Clostridium difficile wg normy EN 17126
*Wielkość opakowania (ilość tabletek w op.) jest dla Zamawiającego bez znaczenia - należy traktować to jako wartość pomocniczą do celów obliczeniowych, a nie wymaganą. W sytuacji chęci złożenia oferty na produkt o innej wielkości opakowania, po odpowiednim przeliczeniu, proszę podać pełne wielkości opakowań zaokrąglone w górę.
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..

## 5. PAKIET D
| Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
5. PAKIET D. Chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | dostępne opakowanie | jednostka | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (5x6) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (7+(7x8) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Chusteczki przeznaczone do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach ze szkła, porcelany, matalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Do dezynfekcji aparatury medycznej, głowic USG i lamp. Nie zawierające aldehydow, fenoli.Wymagane co najmniej oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałech pediatrycznych. Spektrum i czas działania - B, MRSA, F, V - 5 min.Minimalny wymiary chusteczek 13x 20 cm oraz gramaturze min.23g/m2. | Opakowanie po 100 szt. | op.sztywne | 75 |  | 0 |  | 0
2 | Chusteczki przeznaczone do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach ze szkła, porcelany, matalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Do dezynfekcji aparatury medycznej, głowic USG i lamp. Nie zawierające aldehydow, fenoli. Wymagane co najmniej oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałech pediatrycznych. Spektrum i czas działania - B, MRSA, F, V - 5 min.Minimalny wymiary chusteczek 13x 20 cm oraz gramaturze min.23g/m2.Opakowanie uzupełniające kompatybilne z przedmiotem zamówień z poz.1 | Opakowanie po 100 szt. | op/wkład | 425 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1. Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE)
2. dokumenty potwierdzające działanie bójcze według EN 13727, EN 13624
3. Aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH)
4. ulotki, opisy, ksero etykiety potwierdzające zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..

## 6. PAKIET E
| Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
6. PAKIET E. Produkty myjąco - dezynfekujące do myjni
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | dostępne opakowanie | jednostka | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (5x6) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (7+(7x8) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Płynny środek neutralizujący oparty na kwasach organicznych, musi spełniać wymogi wstępnego mycia w myjniach – dezynfektorach. Nie zawierający fosforanów, azotanów, tenzydów środków powierzchniowo czynnych, zgodny z technologią mycia nadtlenkiem wodoru. Zapewnia doskonałą ochronę materiałową. Nie niszczy delikatnych materiałów | Opakowanie 5 L | op. | 18 |  | 0 |  | 0
2 | Alkaliczny, płynny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego czułego na temperaturę i sprzętu anestezjologicznego, butów operacyjnych oraz innego sprzętu termolabilnego w myjniach dezynfektorach, w osobnych fazach mycia i dezynfekcji. Środek pozwalający na pracę w programach z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji. Działający na bakterie, grzyby, prątki i wirusy, bez zawartości związków chlorowych i i innych substancji utleniających. Wspomagający profilaktykę przeciw prionom w zakresie usuwania białek, dezaktywujący priony. Posiadający w składzie tenzydy, fosforany, inhibitor korozji Etap myjący: do 5 min. temp. 55 st. C, stężenie do 0,5%. Etap dezynfekcji: do 10 min, temp. 55 st. C, stężenie do 1%. | Opakowanie 5 L | op. | 31 |  | 0 |  | 0
3 | Płynny środek płuczacy, powierzchniowo czynny, zmniejszający napięcie powierzchniowe. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po myciu i dezynfekcji, zawierający środki konserwujące. Skuteczność działania w temperaturze 40 – 93ºC. | Opakowanie 5 | op. | 6 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1. Dokumenty wymagane na każde żądanie przez Zamawiającego: - Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE)
2. dokumenty potwierdzające spełnienie norm EN 13 727, EN 14561, EN 13624,EN 14562, EN 14563,EN 14348, EN 14476 (dotyczy pozycji nr 2 w pakiecie E)
3. karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH)
4. ulotki, opisy, ksero etykiety potwierdzające zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia
preparaty muszą być ze sobą kompatybilne
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..

## 7. PAKIET F
| Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
7. PAKIET F. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego oraz mycie manualne endoskopów.
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | dostępne opakowanie | jednostka | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (5x6) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (7+(7x8) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Trójenzymatyczny preparat dezynfekująco- myjący, posiadający dobre właściwości myjące (czyści i rozpuszcza krew, ropę, bialko, plwocinę i wydzieliny), bezaldehydowy, bez zawartości fenolu. Spektrum działania:B,F,Tbc,V ( HIV, HCV, HBV, Herpes simplex). Wymagana skuteczność biobójcza przy czasie ekspozycji do 10 min. Miarka lub dozownik dołączona do każdego opakowania. Preparat nie powoduje korozji narzedzi.Skutecznie uwuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. | Opakowanie 1L. | op. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Trójenzymatyczny preparat dezynfekująco- myjący, posiadający dobre właściwości myjące (czyści i rozpuszcza krew, ropę, bialko, plwocinę i wydzieliny,bezaldehydowy, bez zawartości fenolu ). Spektrum działania:B,F,Tbc,V ( HIV, HCV, HBV, Herpes simplex). Wymagana skuteczność biobójcza przy czasie ekspozycji do 10 min. Preparat nie powoduje korozji narzedzi.Skutecznie uwuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Miarka lub dozownik dołączona do każdego opakowania. | Opakowanie 5L. | op. | 12 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1. Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE)
2. dokumenty potwierdzające działanie bójcze według norm: EN 13 727, EN 13624 (drożdze), EN 14476
3. Aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH)
4. ulotki, opisy, ksero etykiety potwierdzające zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia
5. preparat nie wymaga stosowania szczególnych środków ochrony poza maseczką zwykłą, okularami, fartuchem ochronnym oraz rękawiczkami lateksowymi w czasie przygotowania roztworu roboczego,
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..

## 8. PAKIET G
| Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
8. PAKIET G. Dezynfekcja dużych powierzchni i sprzętu medycznego
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | dostępne opakowanie | jednostka | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (5x6) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (7+(7x8) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Preparat dezynfekująco-myjący do wszelkiego rodzaju powierzchni,również sprzętu, metodą przecierania na mokro. Umożliwjający dezynfekcje powierzchni antystatycznych i przewodzązych . Bez zawartości aldehydów, glikosalu, glukoprotaminy, związków tlenowych. Spektrum działania B, F ( candida albicans ) , V ( HCV, HBV,HIV,Rota), w czasie do 15 minut. w stężeniu 0,5%. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z produktami spożywczymi. Produkt posiadający rejestrację jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Nie niszczy powierzchni, nie pozostawia smug, plam, nie odbarwia. Opakowanie 1L. Preparat nie wymaga szczególnych środków ochrony, poza maseczką zwykłą, okularami, rękawiczkami podczsa przygotowania roztworu. | Opakowanie 1L | op. | 98 |  | 0 |  | 0
2 | Suche chusteczki w wiaderku do przecierania powierzchni i wyrobów medycznych na sucho lub na mokro. Dostępne w wymiarach max.16cm/39cm, w zwojach liczących do 150 szt. chusteczek o gramaturze min. 50g/m2 . Możliwość zalewania preparatem myjąco dezynfekcyjnym przy zachowaniu aktywności przynajmniej do 28 dni. Zamawiający wymaga zaoferowania ilości chusteczek w zwoju do 150 szt. Ilość 300 szt. opakowań/zwojów jest ilością szacunkową przeliczoną w stosunku do 150 szt. chusteczek /zwój. Jednak jeśli Wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym zaoferuje mniejszą ilość sztuk chusteczek w zwoju niż 150 szt., wówczas winien proporcjonalnie przeliczyć ilości opakowań tj. należy podzielić 45 000 (150x300) chusteczek przez ilość zaoferowanych chusteczek w zwoju i wpisać prawidłową ilość opakowań w kolumnie nr 5. W przypadku gdy po przeliczeniu liczby opakowań jednostka miary tj. opakowanie nie jest liczbą całkowitą Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeliczył ilość opakowań w górę. | zwoje liczące do 150 szt. | op. | 300 |  | 0 |  | 0
3 | Pojemnik dozujący (wiadro) kompatybilny z pozycją nr 2, wielokrotnego użytku wraz z etykietami bezpieczeństwa ( minimum po dwie etykiety). | Pojemnik dozujący (wiadro) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1. Dokumenty wymagane na każde żądanie przez Zamawiającego: - Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE), (nie dotyczy poz. 3)
2. dokumenty potwierdzające działanie bójcze według normy wg. EN 16615 B, F)
3. karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH) (nie dotyczy poz. 3),
4. ulotki, opisy, ksero etykiety potwierdzające zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..

## 9. PAKIET H
| Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
9. PAKIET H. Akcesoria do dezynfekcji
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (4x5) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (6+(6x7) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wanny dezynfekcyjne do manualnego mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego, wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylenu), odpornego na działanie czynników mechanicznych, nie wchodzi w reakcję ze środkami dezynfekującymi i myjącymi, posiada sito oraz pokrywe, oznaczenie poziomu napełniania (w litrach). | Objętość 2 litry | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1. Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE)
2.ulotka lub opis produktu potwierdzającego zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..

## 10. PAKIET I
| Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
10. PAKIET I. Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | dostępne opakowanie | jednostka | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (5x6) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (7+(7x8) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bezalkoholowy, płynny gotowy do użycia środek na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia urzadzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu tj, szkło akrylowe. Preparat gotowy do użycia w opakowaniu 1L z rozpylaczem.Niezawierający aldehydów, alkoholu, fenoli. Wymagane spektrum działania B, MRSA, F do 1 min, V( HBV, HIV ,HCV/BVDV,rota, wirus grypy 30 sek,) | opakowanie 1L z rozpylaczem | op. | 33 |  | 0 |  | 0
2 | Płynny gotowy do użycia środek na bazie wyłacznie alkoholu etylowego ( do 50%) bez zawartoscidodatkowych substancji czynnych. O spektrum działania B,Tbc,F,V( HIV, HBV,HCV/BVDV,rota) w czasie do 1 min. Nie zawiera substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów. Opakowanie 1 litr z rozpylaczem | opakowanie 1L z rozpylaczem | op. | 91 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1.Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE)
2. ulotka lub opis produktu potwierdzającego zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia
3. Aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH)
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..

## 11. PAKIET J
| Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
11. PAKIET J. Produkty myjąco - dezynfekujące do myjni
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | dostępne opakowanie | jednostka | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (5x6) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (7+(7x8) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Płynny środek neutralizujący Clean Neutralizer. Opakowanie 5 litrów | Opakowanie 5 L | op. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych Clean Universal Detergent. Opakowanie 5 litrów | Opakowanie 5 L | op. | 7 |  | 0 |  | 0
3 | Produkt myjacy Neodisher Septo DN. Opakowanie 5 litrów | Opakowanie 5 L | op. | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Płynny środek spłukujący Clean Rinse Aid. Opakowanie 5 litrów | Opakowanie 5 L | op. | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
* Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie na w/w preparaty z uwagi na zalecenia Producenta sprzętu- utrzymanie gwarancji
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1. Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE)
2. karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH)
3. ulotki, opisy, badania potwierdzające skuteczność dezynfekcji ( dotyczy 3)
preparaty muszą być ze sobą kompatybilne
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..

## 12. PAKIET K
| Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
12. PAKIET K. Produkty myjąco - dezynfekujące do myjni Endoskopia
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | dostępne opakowanie | jednostka | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (5x6) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (7+(7x8) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ISASPOR środek do dezynfekcji wysokiego poziomu i sterylizacji (2x10 litrów - środek A + B) | (2x10 litrów - środek A + B) | op | 25 |  | 0 |  | 0
2 | ISACLEAN środek myjący (2 x 5 litrów) | (2 x 5 litrów) | op | 10 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
* Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie na w/w preparaty z uwagi na zalecenia Producenta sprzętu- utrzymanie gwarancji
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1. Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE),
2. karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH)
3. ulotki, opisy, badania potwierdzające skuteczność dezynfekcji
4. preparaty muszą być ze sobą kompatybilne
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..

## 13. PAKIET L
| Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy - nr sprawy: DZP/09 TP/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
13. PAKIET L. Produkt do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej ( urządzenie TEE)
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | dostępne opakowanie | jednostka | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA OPAKOWANIA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN (5x6) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO PLN (7+(7x8) | PRODUCENT | nazwa handlowa (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Środek myjąco/dezynfekcyjny. Sekusept Activ. Opakowanie 1,5 KG | Opakowanie 1,5 kg | op | 5 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
* Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie na w/w preparaty z uwagi na zalecenia Producenta sprzętu- utrzymanie gwarancji
Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego:
1. Dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dla produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE)
2. karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH)
-
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..