## Arkusz1
Załącznik nr 2
PAKIET NR 1
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | Standardowy papier krepowany pakowany naprzemiennie biały/zielony - gramatura min. 60 g/m2 | PN-EN ISO 11607-1 i -2 PN-EN 868-2 | 500mm x 500mm | 6000
2 | Standardowy papier krepowany zielony - gramatura min. 60 g/m2 | PN-EN ISO 11607-1 i -2 PN-EN 868-2 | 750mm x 750mm | 1000
3 | Standardowy papier krepowany zielony - gramatura min. 60 g/m2 | PN-EN ISO 11607-1 i -2 PN-EN 868-2 | 900mm x 900mm | 2000
4 | Standardowy papier krepowany zielony - gramatura min. 60 g/m2 | PN-EN ISO 11607-1 i -2 PN-EN 868-2 | 1000mm x 1000mm | 1000
5 | Standardowy papier krepowany niebieski - gramatura min. 60 g/m2 | PN-EN ISO 11607-1 i -2 PN-EN 868-2 | 1200mm x 1200mm | 1000
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Karta charakterystyki wystawiona przez producenta potwierdzająca gramaturę papieru sterylizacyjnego. - Certyfikat producenta potwierdzający zgodność z normami PN-EN ISO 11607-1 i -2, PN-EN 868-2.
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 2
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | Włóknina miękka, kolor niebieski - gramatura minimum 60g/m², ceuloza oraz syntetyczne podłużne włókna | PN-EN ISO 11607-1 PN-EN 868 -2 | 750mm x 750mm | 1000
2 | Włóknina miękka, kolor niebieski - gramatura minimum 60g/m², ceuloza oraz syntetyczne podłużne włókna | PN-EN ISO 11607-1 PN-EN 868 -2 | 900mm x 900mm | 2000
3 | Włóknina miękka, kolor niebieski - gramatura minimum 60g/m², ceuloza oraz syntetyczne podłużne włókna | PN-EN ISO 11607-1 PN-EN 868 -2 | 1000mm x1000mm | 1000
4 | Włóknina z warstwą absorpcyjną, kolor zielony - składający się z trzech różnych warstw o gramaturze łącznej 79g/m² - podłużne włókna polipropylenowe - warstwa bariery sterylnej - warstwa absorpcyjna | PN-EN ISO 11607-1 PN-EN 868 -2 | 1200mm x 1200mm | 1000
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Karta charakterystyki wystawiona przez producenta potwierdzająca gramaturę papieru sterylizacyjnego. - Certyfikat producenta potwierdzający zgodność z normami PN-EN ISO 11607-1 i -2, PN-EN 868-2.
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 3
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | - Rękaw papierowo-foliowy płaski, - czytelny i wyraźny wskaźnik sterylizacji S/EO/FO, - papier o gramaturze minimum 60-70g/m2, - folia o budowie minmum pięciowarstwowej, - zgrzew fabrycznie wielokrotny, - napisy w języku polskim, - wskaźniki umieszczone na papierze pod folią, - symbol CE wyłącznie na etykiecie zewnętrznej, - napisy umieszczone na papierze poza obszarem pakowania, - wskaźnik sterylizacji umieszczony na papierze pod warstwami folii, - powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji minimum 100 mm², - jednoznaczny odczyt wyników. | PN-EN ISO 11607 -1 i -2 PN-EN 868 -3 i -5 | 75mm x 200m | 40
2 |  | PN-EN ISO 11607 -1 i -2 PN-EN 868 -3 i -5 | 100mm x 200m | 35
3 |  | PN-EN ISO 11607 -1 i -2 PN-EN 868 -3 i -5 | 120mm x 200m | 15
4 |  | PN-EN ISO 11607 -1 i -2 PN-EN 868 -3 i -5 | 150mm x 200m | 10
5 |  | PN-EN ISO 11607 -1 i -2 PN-EN 868 -3 i -5 | 200-210 mm x 200m | 12
6 |  | PN-EN ISO 11607 -1 i -2 PN-EN 868 -3 i -5 | 250mm x 200m | 20
7 |  | PN-EN ISO 11607 -1 i -2 PN-EN 868 -3 i -5 | 300mm x 200m | 2
8 |  | PN-EN ISO 11607 -1 i -2 PN-EN 868 -3 i -5 | 380-400 mm x 200m | 2
9 |  | PN-EN ISO 11607 -1 i -2 PN-EN 868 -3 i -5 | 500mm x 200m | 1
SUMA:
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Karta charakterystyki wystawiona przez producenta. - Certyfikat producenta potwierdzający zgodność z nomami PN-EN ISO 11607 -1, -2, PN-EN ISO 11140 -1, PN-EN 868 -3 i -5.
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 4
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1. | Super miękkie podkłady absorpcyjne do sterylizacją parą wodną o gramaturze minimum 70 g/m2. | PN-EN ISO 11607-1 | 300mm x 600-500mm | 3000
SUMA:
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Certyfikat producenta potwierdzający zgodność z nomami PN-EN ISO 11607-1. - Dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (strony katalogu lub foldery lub ulotki informacyjne lub prospekty itp.).
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 5
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | Test chemiczny do sprawdzenia skuteczności mycia narzędzi w myjni-dezynfektorze, kompatybilny do uchwytu testu STF Load Check. | ISO 15883-5 | - | 1000
2 | Test chemiczny do dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w temperaturze 900C – 5 min. | PN-EN ISO 11140 -1 typ 6 | - | 2000
3 | Testy skuteczności procesów mycia instrumentów kanałowych, endoskopów w myjniach dezynfektorach, kompatybilne z uchwytem Holder H. | ISO 15883-5 | - | 300
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Oświadczenie producenta (deklaracja zgodności) potwierdzające zgodność z normami ISO 15883-5 (poz. 1 i 3) i PN-EN ISO 11140-1 typu 6 (poz. 2).
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 6
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | Test chemiczny do sprawdzenia skuteczności procesów mycia narzędzi w myjni-dezynfektorze, kompatybilny do uchwytu testu wielokrotnego użytku typu Assured Wash Monitor, nie zawierający ołowiu ani toksycznych ciężkich metali | PN-EN ISO 15883-5 | - | 1000
2 | Test chemiczny do sprawdzenia skuteczności procesów mycia narzędzi w myjni-dezynfektorze sztywnych i giętkich narzędzi rurowych, kompatybilny do uchwytu testu wielokrotnego użytku imitującego narzędzia rurowe typu Assured F/R Flefible,nie zawierający ołowiu ani toksycznych ciężkich metali | PN-EN ISO 15883-5 | - | 300
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Oświadczenie producenta (deklaracja zgodności) potwierdzające zgodność z normami PN-EN ISO 15883-5 (poz.1, 2).
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 7
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | Integrator chemiczny typu V do pary wodnej z przesuwająca się substancją wskaźnikową do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w trzech temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej Jednostki Notyfikowanej | PN-EN ISO 11140 -1 | - | 8000
2 | Chemiczny test paskowy typu IV do kontroli sterylizacji w EO (tlenek etylenu) | PN-EN ISO 11140 -1 | - | 480
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Oświadczenie producenta lub deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność z normą PN-EN ISO 11140 - 1 (poz.1 i 2) potwierdzone certyfikatem niezależnej Jednostki Notyfikowanej (poz. 1).
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 8
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, który wykrywa potencjalne problemy zanim pojawią się one na arkuszu testowym. Pole referencyjne zmiany koloru umieszczone na arkuszy wczesnego ostrzegania. Bez zawartości ołowiu. Pakiet składa się z arkusza testowego i wczesnego ostrzegania zapewniającego łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku tj. czytelna zmiana koloru. | PN-EN ISO 11140 -1 PN-EN ISO 11140 - 4 | - | 360
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Certyfikaty producenta potwierdzające zgodność z normą PN-EN ISO 11140 -1,4.
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 9
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autroczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawierające 50 sztuk wskaźników. Wskaźniki kompatybilne z posiadanym inkubatorem Attest-reader 490 | PN-EN ISO 11138 - 1 | - | 1650
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Oświadczenie producenta (deklaracja zgodności) potwierdzające zgodność z normą PN-EN ISO 11138 -1 potwierdzone certyfikatem niezależnej Jednostki Notyfikowanej.
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 10
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1. | Przyrząd PCD do kontroli wsadów testami chemicznymi typu V i VI oraz testami biologicznymi w jednym czasie z umieszczona w środku wężownicą 1,5 mb długości o średnicy 1mm. Przyrząd testowy przeznaczony do kontroli 1000 cykli. | - | - | 5
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (strony katalogu lub foldery lub ulotki informacyjne lub prospekty itp.).
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 11
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczona w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor już w 5 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. W opakowaniu 25 testów. | - | - | 50
2 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika - supermocna, do sterylizacji parą wodną | PN-EN ISO 11140 -1 | 18mm x 50m | 120
3 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem, do sterylizacji parą wodną, kolor biały | PN-EN ISO 11140 -1 | 18mm x 50m | 30
4 | Etykiety do metkownicy trzyrzędowej, alfanumerycznej, dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego metkownicą BLITZ T 222. Jednoznaczna zmiana zabarwienia po sterylizacji. Rolki a' 500 szt. | PN-EN ISO 11140 -1 | 29 mm x 28 mm | 150
5 | Rolki z tuszem do posiadanej przez Zamawiającego metkownicy BLITZ T 222. | - | - | 6
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Certyfikat producenta potwierdzający zgodność z nomami PN-EN ISO 11140 -1 (poz 2, 3, 4). - Karta charakterystyki wydana przez producenta (poz. 2, 3). - Dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (strony katalogu lub foldery lub ulotki informacyjne lub prospekty itp.), (poz.1 - 4).
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 12
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | Testy zgrzewu do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych rolkowych. Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego, posiadający system dokumentacji. | PN-EN ISO 11607 - 2 | - | 500
2 | Testy atramentowe do kontroli zgrzewów pod względem szczelności. | PN-EN ISO 11607 - 1 | - | 300
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Oświadczenie producenta (deklaracja zgodności) potwierdzające zgodność z normami PN-EN ISO 11607- 2 (poz.1) i PN-EN ISO 11607- 1 (poz. 2).
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 13
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | Płyn do czyszczenia komory autoklawów medycznych zawierający roztwór wodno-alkoholowy niejonowych tenzydów, eliminujący plamy i pozostałości z wnętrza komory powstające podczas cykli sterylizacyjnych. | - | 500 ml | 4
2 | Preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. | - | 500 ml | 2
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Karta charakterystyki wydana przez producenta (poz. 1). - Certyfikat producenta potwierdzający, iż produkt jest zarejestrowany jako wyrób medyczny (poz. 2)
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..
PAKIET NR 14
LP | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wymagana zgodność z normą | ROZMIAR | ILOŚĆ (szt.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | PRODUCENT i wielkość opakowania
1 | Pisaki odporne na czynniki sterylizacji i działanie wody, kolor czarny. | - | 0,75 mm | 10
2 | Pisaki odporne na czynniki sterylizacji i działanie wody, kolor czarny. | - | 1,00 mm | 10
Na potwierdzenie wymagań Wykonawca składa: - Dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (strony katalogu lub foldery lub ulotki informacyjne lub prospekty itp.).
Wartość pakietu netto: …………………………………..
VAT …………………………………..
Wartość pakietu brutto: …………………………………..